## Planilha1
Posição na tabela de coleta | TAG | Variável | Unidade
1 | Não aplicável | Ano | Não aplicável
2 | Não aplicável | Mês | Não aplicável
3 | Não aplicável | Dia | Não aplicável
4 | Não aplicável | Hora | Não aplicável
5 | Não aplicável | Minuto | Não aplicável
6 | Não aplicável | Segundo | Não aplicável
7 | Não aplicável | Tempo de coleta | Não aplicável
8 | PIT-103 | Pressão na choke | Pressão manométrica em Bar
9 | FCV-103 | Abertura válvula elétrica | Porcentagem
10 | FCV-102 | Abertura da válvula pneumática | Porcentagem
11 | PIT-104 | Pressão manifold | Pressão manométrica em Bar
12 | TIT-103 | Temperatura do manifold | Temperatura em ºC
13 | FT-101 | Vazão na choke | Vazão volumétrica em m³/h
14 | PT-105 | Pressão descarga medidor de vazão | Pressão manométrica em Bar
15 | PT-101 | Pressão do reservatório | Pressão manométrica em Bar
16 | FCV-101 | Abertura da válvula de fundo | Porcentagem
17 | PT-102 | Pressão de fundo | Pressão manométrica em Bar
18 | TIT-104 | Temperatura do fundo | Temperatura em ºC
19 | LT-102 | Nível do fundo | Metros | Nível calculado em função da pressão do fundo da coluna
20 | FT-102 | Vazão do reservatório | m³/h
21 | WT-101 | Torque | Porcentagem
22 | ST-101 | Rotação | Rotações por minuto
23 | ST-102 | Frequência | Hertz
24 | IT-101 | Corrente A | Ampere
25 | IT-102 | Corrente B | Ampere
26 | IT-103 | Corrente C | Ampere
27 | ET-101 | Tensão na saída do inversor | Volts
28 | ET-102 | Tensão A | Volts
29 | ET-103 | Tensão B | Volts
30 | ET-104 | Tensão C | Volts
31 | ST-103 | Setpoint da Frequência enviado ao inversor | Hertz
32 | PT-106 | Pressão Intake | Pressão absoluta em Bar
33 | TT-101 | Temperatura Intake | Temperatura em ºC | Para calcular o nível é necessário corrigir a pressão de intake e retirar 4,33m referente à distância entre o sensor e a intake da bomba.
34 | TT-102 | Temperatura do motor | Temperatura em ºC
35 | LT-101 | Nível do anular | Metros